**소방시설 현황

□ 소방시설

ㅇ 옥외소화전 : 15개소 (호스릴 14개, 방수총 1개)

- 소방용수 15ton확보

ㅇ 소화기 배치 : 235개소 (분말 205개, 청정 22개, 자동확산 7개, BC 1개)

ㅇ 미분무 소화설비 : 3동 (헤드수 41개) - 홍화문, 명정전, 통명전

ㅇ 자동화재 탐지설비

- 불꽃감지기(IR3) : 11동 152개 (옥외 67개, 옥내 85개)

- 공기흡입형 감지기 : 2동 168m - 명정전, 통명전

- 광센서 열감지기 : 3동 1,630m - 홍화문, 명정전, 통명전

□ 종합경비시스템

ㅇ CCTV카메라 : 59개(영상추적용 26, 객체인식 31, 산불감시 2)

ㅇ 침입감지기 : 67개(마이크로웨이브 26, PIR 16, 도플러 25)