4대궁․종묘ㆍ조선왕릉 소방설비 현황

* 고궁 및 조선왕릉의 소방설비는 복권기금을 주요 재원으로 구축

가. 4대궁 및 종묘, 세종유적

(2014.7월 현재)

기관별	화재 감지기	소 화 설 비		비 고
		자 동 (옥내)	수 동 (옥외)
경 복 궁	◦ 불꽃감지기(IR3) - 30동 477개 ◦ 연기감지(공기흡입) - 2동 359m ◦ 열감지기(광센서) - 4동 904m	◦ 미분무(워터미스트) - 5동 230개 ․ 근정전 36개 ․ 자경전 52개 ․ 근정문 8개 ․ 경회루 106개 ․ 광화문 28개	◦ 소화전+호스릴 - 36개 ◦ 지하식소화전 - 6개 ◦ 지상식소화전 - 6개	*법적 의무 설치 대상인 「자동화재 속보설비」 구축완료 (6기관 공통)
창 덕 궁	◦ 불꽃감지기(IR3) - 24동 223개(부용정포함) ◦ 연기감지(공기흡입) - 5동 859m ◦ 열감지기(광센서) - 6동 3,041m	◦ 미분무(워터미스트) - 6동 196 ․ 구선원전 36개 ․ 인정전 23개 ․ 대조전 48개 ․ 선정전 15개 ․ 희정당 60개 ․ 돈화문 14개	◦ 소화전+호스릴 - 58개 ◦ 소화전+방수총 - 7개
창 경 궁	◦ 불꽃감지기(IR3) - 11동 152개 ◦ 연기감지(공기흡입) - 2동 168m ◦ 열감지기(광센서) - 3동 1,634m	◦ 미분무(워터미스트) - 3동 41개 ․ 명정전 15개 ․ 통명전 20개 ․ 홍화문 6개	◦ 소화전+호스릴 - 14개 ◦ 소화전+방수총 - 1개
덕 수 궁	◦ 불꽃감지기(IR3) - 10동 120개 ◦ 연기감지(공기흡입) - 2동 276m ◦ 열감지기(광센서) - 2동 1,355m	◦ 미분무(워터미스트) - 2동 64개 ․ 중화전 25개 ․ 함녕전 39개	◦ 소화전+호스릴 - 18개 ◦ 소화전+방수총 - 4개
종 묘	◦ 불꽃감지기(IR3) - 13동 71개 ◦ 연기감지(공기흡입) - 2동 819m ◦ 아날로그감지기 - 12동 105개	◦ 미분무(워터미스트) - 2동 127개 ․ 정 전 74개 ․ 영녕전 53개	◦ 소화전+호스릴 - 12개 ◦ 소화전+방수총 - 6개
세종유적	◦ 불꽃감지기(IR3) - 14동 63개 ◦ 연기감지(공기흡입) - 3동 88m ◦ 아날로그감지기 - 3동 11개	◦ 미분무(워터미스트) - 3동 16개 ․ 효릉재실 16개	◦ 소화전+호스릴 - 6개 ◦ 소화전+방수총 - 5개 ※기존(효릉재실)별도 ◦ 소화전+호스릴 - 1개 ◦ 소화전+방수총 - 3개
합 계	◦ 불꽃감지기(IR3) - 102동 1,106개 ◦ 연기감지(공기흡입) - 16동 2,569m ◦ 열감지(광센서) - 15동 6,934m ◦ 아날로그감지기 - 15동 116개	◦ 미분무(워터미스트) - 21동 674개	◦ 소화전+호스릴 - 145개 ◦ 소화전+방수총 - 26개 ◦ 지하식소화전 - 6개 ◦ 지상식소화전 - 6개

나. 조선왕릉 소방설비 시설현황

(2014.7월 현재)

기관명	옥외 소화전	소 화 기			소방 오토바이	등짐 펌프	비고
		분말 소화기	하론 소화기	청정 소화기
정 릉	1	28				23	연산군 포함
서오릉	2	98		1	1	30	서삼릉, 온릉 포함
광 릉		55			1	20
동구릉	4	90	1		1	47
태 릉	2	22			1	36
홍유릉		46		9	1	13
사 릉	6	35	5		1	15
헌 릉		24	6			8
선 릉		40			1	14
융 릉		62	1		1	10
파주삼릉	1	78			1	27	장릉, 소령원 포함
장릉	1	28				23
의릉	3	78			1	37	영휘원 포함
계	20	684	13	10	10	303