보존처리 장비 현황

연번	품 명	규 격	용 도	구입년도
1	주사전자현미경	HITACHI S-2460N	목재, 금속유물 등 미세조직 관찰	1996
2	Soft X-ray 촬영기	HITACHI HP-150S	문화재 비파괴 구조 조사	1996
3	진공함침기	삼흥과학 SN-V1-02	금속유물 경화처리	1998
4	생물용 광학현미경	Olympus BX50	수종 및 목재유물 분해도 조사	1999
5	자동기상관측시스템	APM	전시관 외부와 수장고 환경조사	2001
6	동결건조기	일신	수침목재유물 보존처리	2001
7	광학현미경	ZEISS AXIOPLAN2	유물의 조직 및 단면 관찰	2002
8	플라즈마발광분석기	SEIKO SPS 7800	유물의 성분분석	2003
9	편광현미경	ZEISS AXIOSKOP 40	금속, 도자기, 목재 성상 및 결정화도 분석	2003
10	엑스선형광분석기	HORIBA XGT-5000	무기질 유물 비파괴 성분 분석	2004
11	시료분쇄기	FRITSCH PULVERISETTE 7	분석실험용 분말시료 제작	2005
12	엑스선회절분석기	PHILPS US/D3	유물의 결정 구조 분석	2005
13	시료전처리기	테크론 QLAB-6000	분석용 시료 용액화 처리	2006
14	연륜폭측정기	RINNTECH LINTAB 5	목재 연륜폭 측정	2007
15	항온수조 (도자기 탈염처리)	두리과학	도자기 탈염처리	2007
16	목재시료 절편기	LEICA RM 2165	목재유물 수종식별용 절편제작	2007
17	적외선촬영기	C2741-03	묵서 적외선 촬영 등	2008
18	색측계	MINOLTA C7900d	유물의 색도, 반사도 측정	2009
19	적외선분광분석기	Perkin Elmer Spectrum 400	유물 분자구조 분석	2010
20	유기용매함침기	제이오텍	유기질유물 유기용매 함침 보존처리	2010
21	항온수조		유물보존처리용	2010
22	건조기		유물보존처리용	2010
23	실체현미경 및 영상장치	LEICA S6D	유물 단면 관찰	2011
24	항온수조		태안 보존센터 유물 보존처리용	2011
25	대형열풍건조기		태안 보존센터 유물 보존처리용	2011
26	초순수제조기		태안 보존센터 유물 보존처리용	2011
27	동결건조기	Ilshin BioBase, Lyoph Pride 100R	수침목재유물 보존처리(태안보존센터)	2012
28	생물현미경	OLYMPUS(BX53)	수종식별과 세포관찰(태안보존센터)	2013
29	정밀분사가공기	DKJB-200(H-TYPE)	금속유물 이물질제거(태안보존센터)	2013
30	진공함침기	DKVC-7	보존처리 경화처리용(태안보존센터)	2013