1. 창덕궁개요

ㅇ 문화재 종별 : 사적 122호

ㅇ 주소

- 지번 주소 : 서울 종로구 와룡동 2-71번지

- 도로명주소 : 서울 종로구 율곡로 99 (와룡동)

ㅇ 지정일 : 1963.01.18

ㅇ 국보(1동): 인정전(국보 225호)

ㅇ 보물(11동) : 돈화문(보물 383호)/ 인정문(보물 813호)/ 선정전(보물814호)/ 희정당(보물815호)/

대조전(보물816호) / 구선원전(보물 817호) / 금천교(보물 1762호)/ 부용정(보물 1763호)/

낙선재(보물1764호)/주합루(보물1769호)/연경당(보물1770호)/

ㅇ 천연기념물(4종) : 향나무(194호)/다래나무(251호)/뽕나무(471호)/ 회화나무 8주(472호)

ㅇ 등록문화재(4점) : 총석정 졀경도(240호)/금강산만물 초승경도(241호) /조일선관도(244호)/ 삼선관파도(245호)

ㅇ 유물 현황(346점) : 4종 (회화, 가구, 현판, 기타)

ㅇ 재현품(74점) : 피지초직류, 가구류, 공예류, 악기류, 도자류, 회화류

2. 창덕궁 면적 및 동수

ㅇ 소유면적 : 565,224.77m2(170.980.5평)

ㅇ 창덕궁 관리면적 : 476,188㎡

ㅇ 고건물 동수 : 148동

ㅇ 일반 건축물 : 10동

3. 수공간

ㅇ 연지 : 6개소(부용지 , 애련지, 어수당지, 관람지, 반월지, 몽답정 앞 )

ㅇ 천 : 2개소(옥류천/ 금천)

4. 담장 총 연장 : 6,728m(외곽 : 3,962m / 내부 : 2,766m)

5. 편의시설 현황

ㅇ 주차장 : 37구역 (면적 : 1,695㎡/ 버스 :2 대/ 장애인 :2 대/ 경차 2대/ 업무 : 2대/ 일반 29대)

ㅇ 화장실 3개소

- 주차장 (66.90㎡): 남소변기 6대, 남대변기 4대 / 여대변기 10대(장애인 변기수 포함)

- 낙선재 화장실 (171.55㎡) : 남소변기 6대, 남대변기 3대/ 여대변기 12대 / 수유실 1개소/ 남장애인/ 여장애인

- 영화당화장실 (143㎡ ) : 남소변기 11대, 남대변기 5대/ 여 대변기 12대 / 수유실 1개소/ 남장애인/ 여장애인

ㅇ 매점 및 휴게실 : 주차장 휴게실(음료판매) : 100㎡/ 동궐마루 문화상품관(음료 및 기념품) : 101㎡ /

영화당 매점(음료 및 기념품) : 64㎡

ㅇ 매표소 : 돈화문 매표소 (28.7㎡)/ 함양문 매표소(초소형태/ 12㎡)

ㅇ 장애인 편의 시설 : 경사로 52 개소/ 장애인 화장실 3개소/ 장애인 주차구역 2개소/ 휄체어 9개

6. 천연기념물 및 수목 현황

ㅇ 천연기념물 : 향나무(1주), 회화나무(8주), 뽕나무(1주), 다래나무(1주)

ㅇ 수목 : 56,688주 (교목16,708주, 관목39,980주), 노거수(300년 이상 추정) 70주

7. 안내판

ㅇ 문화재 안내판 : 20개(종합안내판 2개/ 권역 안내판 16개/ 개별안내판 2개)

8. 소방시설 현황

ㅇ 소화수 : 물탱크 2개소 (능허정 450톤/ 펌프장 50톤)

ㅇ 소화전 : 총 65개 (일반 소화전 : 58개/ 방수총 소화전 :7개)

ㅇ 소화기 : 총 359개

ㅇ 소방장비 : 소방살수차 1대 (2.5톤 , 소방용수 탱크 2,000리터) / 불도리 탑재 소방차 1대 (1톤)/

순간식진화기 (불도리) 1대

ㅇ 감지기 : 불꽃 감지기 수 : 219 개 / 공기흡입형감지기 : 5동 / 광센서 감지기 : 6동

9. 경비시스템 현황

ㅇ 종합상황센터 (36㎡)

ㅇ 소방요원 2인, 소방관리요원 (상황실 모니터 요원) 6인

ㅇ CCTV 카메라 대수 : 164개소(영상자동추적 63개, 객체인식 98개, 산불감시 3개)

ㅇ 침입감지기 : 93개(마이크로웨이브 32개, PIR 35개, 도플러 20개, SS도플러 6개)

10. 전기시설 현황  : 고압전기실 수전전력 600kw, (가로등 22kw, 심야전력 20kw)