소방장비 및 CCTV 현황자료

구분	소화장비	종류	수량	비 고
1	소화기	ABC분말	83
		CO2	19
		청정소화기	15
2	옥외 소화전 18개	호스릴	12
		방수총	6
3	불꽃감지기 71개	옥외	54
		옥내	17
4	화재감지기(아날로그) 107개	광전식	66
		정온식	41
5	CCTV카메라 43대	자동추적	17
		산불감시	2
		고 정 식	2
		객체인식	22