2021년 연구실 정기 안전점검 결과 현황

□ 전년도 대비 비교 분석

평가 등급	연도별 등급분포(실, %)
	2019년	2020년	2021년
1등급	48(53.3)	64(71.1)	75(63.0)
2등급	38(42.2)	25(27.8)	39(32.8)
3등급	4(4.5)	1(1.1)	5(4.2)
4등급	-	-	-
5등급	-	-	-
계(실)	90	90	119

□ 학과(부서)별 평가등급 현황

(단위: 실, %)

학과		등급표
		1등급	2등급	3등급	4등급	5등급	계
대학	전통건축학과	4	6	-	-	-	10
	전통조경학과	9	-	-	-	-	9
	문화재보존과학과	10	10	-	-	-	20
	전통미술공예학과	22	11	5	-	-	38
	문화재관리학과	2	-	-	-	-	2
	융합고고학과	6	0	-	-	-	6
	문화재수리기술학과	11	7	-	-	-	18
	문화유산산업학과	5	-	-	-	-	5
전통문화교육원		6	5	-	-	-	11
합계		75	39	5	0	0	119
백분율(%)		63.0	32.8	4.2	-	-	100

※ 등급별 평가 기준

평가등급	평 가 기 준
1 등급	문제가 없고 안전성이 유지된 상태
2 등급	경미한 결함이 발견되었으나 안전성에 영향은 없으나 경미한 보수가 필요한 상태
3 등급	결함이 2등급보다 취약하고 전체적인 안전에 크게 영향을 미치지는 않으나 일부 보수 및 보강이 필요한 상태
4 등급	결함이 심하게 발생하여 긴급보수, 보강이 필요하여 사용에 제한을 하여야 하는 상태
5 등급	심각한 결함이 발생하여 안전상 위험 발생가능성이 커서 즉시 사용금지 하고 개선해야 하는 상태

□ 분야별 안전등급 분석

분 야 등 급	점검 분야별 안전등급(연구실 수)
	종합	일반	기계	전기	화공	소방	가스	산위	생물
1등급	75	21	112	110	90	72	111	63	0
2등급	39	87	6	9	25	47	8	53	0
3등급	5	11	1	0	4	0	0	3	0
4등급	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5등급	0	0	0	0	0	0	0	0	0
합계	119	119	119	119	119	119	119	119	0

□ 전년도 대비 분야별 지적사항 분석

구 분	합계		분 야 별 지 적 사 항
			일반	기계	전기	화공	소방	가스	산위	생물
20년	지적건수	111	52	7	10	23	6	6	7	0
	%	100	48	6	9	21	5	5	6	0
21년	지적건수	336	136	10	10	45	48	9	78	0
	%	100	40	3	3	13	14	2	23	0

※ 분야별 주요 지적사항

분야	지적내용
일반안전	일상점검일지 작성, 사전유해인자위험분석 보고서 작성 등
기계안전	위험기계, 기구별 안전수칙 게시 및 교육 시행 등
전기안전	분전반 내 각 회로별 명판 부착, 분전반 앞 적치물 이동 등
화공안전	시약병 경고표시 부착, 물질안전보건자료(MSDS) 비치 등
소방안전	피난 출입구 적치물 이동, 소화기 유효기간 경과, 인화성물질 적정보관 등
가스안전	가스 배관정보 표시, 가스용기 충전기한 경과, 가스용기 밸브 보호캡 설치 등
산업위생	안전보건표지 부착, 구급용구 비치 등
생물안전	-