	보 도 자 료 [2017. 11. 16.]
담당부서: 안전기준과 담 당 자: 김영호 사무관(042-481-4972), 이영훈 주무관(042-481-4973)

포항 지진 발생 관련, 문화재 피해상황 및 대처상황을 알려드립니다

문화재청(청장 김종진)은 11월 15일 발생한 포항시 지진과 관련하여 포항시와 그 일대의 문화재 피해상황에 대한 점검을 실시한 결과, 16일 현재 23건의 문화재(국가지정 10건, 시도지정 및 문화재자료 13건)에 피해가 발생한 것으로 잠정 집계됐다.

문화재 피해 유형은 대체로 담장과 건물 기와 탈락, 벽체 균열 등 경미한 피해가 대부분이며, 세부적으로는 기와탈락 12건, 벽체 일부 균열 8건, 석탑 옥개석 부재 이동 등이 3건이다.

문화재청은 지진으로 인한 문화재 피해에 대한 추가 조사와 주요 문화재에 대한 정밀점검을 실시하였는데, 국립문화재연구소에서 실시한 첨성대, 불국사 등 23건의 주요 문화재에 대한 정밀조사 결과, 지진으로 인한 피해가 나타나지 않았다. 또한, 문화재 피해를 신속하게 파악하기 위해 문화재 돌봄사업단 등을 활용하여 영남권에 소재한 106건의 문화재에 대한 점검을 실시하였으며, 이와 함께 양동마을 등 기와 탈락 등에 대한 경미한 피해에 대해서는 복구 작업을 시작하였다.

앞으로 문화재청은 국립문화재연구소, 관계전문가와 합동으로 영남권 소재 국보․보물 691건과 국가민속문화재․등록문화재 145건 등에 대한 안전점검을 지속적으로 추진할 예정이며, 조사결과를 바탕으로 신속한 복구가 필요한 문화재에 대해서는 즉각 긴급보수비 지원 등 문화재 복구에 최선을 다할 것이다.

붙임: 1. 문화재 피해 현황.
2. 사진자료.  끝.

공공누리 구분	이용 허락 범위
	√ 출처 표시 √ 상업적, 비상업적 이용가능 √ 변형 등 2차적 저작물 작성 가능

(붙임 1)

문 화 재  피 해  현 황

(해당 지자체 및 돌봄사업단 등을 통해 확인된 건수 중심 / 11.16.(목) 17시 기준)

□ 국가지정문화재(10건)

문화재명	종 별	피해내용	비고
포항 보경사 적광전	보물 제1868호	보경사 적광전 천정 및 포벽 흙 표면 탈락, 내부 불단 하부 박석 침하
경주 양동마을	국민 제189호	양동마을 내 삼신고택 담장 일부 숫마루장 탈락, 마루기와 11장 탈락
경주 양동마을 송첨 종택	국민 제23호	송첨종택 서백당 담장 기와 탈락
경주 양동 무첨당	보물 제411호	내림마루 숫기와 및 수막새 탈락 마루기와 1장 탈락
경주 양동마을 수졸당 고택	국민 제78호	대문벽체 균열, 화장실 내림마루 숫기와 흘러내림
경주 양동마을 두곡 고택	국민 제77호	담장 벽체 훼손
경주 양동마을 사호당 고택	국민 제74호	와구토 다수 탈락 및 담장기와 이완
경주 기림사 대적광전	보물 제833호	공포 이완 및 균열
경주 정혜사지 십삼층석탑	국보 제40호	석탑 옥개석 부재이동	추가
포항 보경사 승탑	보물 제430호	상륜부 이동	추가

□ 시도지정문화재(10건)

문화재명	종 별	피해내용	비고
영덕 괴시동 물소와고택	시도민속문화재 제169호	담장기와 다수탈락 담장숫기와 탈락(2m)
포항용계정	시도유형문화재 제243호	배면담장 및 협문 화장실 기와 흘러내림 석축 일부 배부름 현상
포항우각리여주 이씨고택	시도유형문화재 제462호	담장(15m)기와류 탈락 아궁이 벽체(경미파손)
포항오덕리 사우정고택	시도민속문화재 제81호	일부기와골 이완 와구토 탈락 및 담장기와골 교란
포항 흥해향교 대성전	시도유형문화재 제451호	담장 일부 파손 및 내림마루 탈락 대성전 담장 파손 지붕기와 탈락 및 벽체탈락
포항 분옥정	시도유형문화재 제450호	담장 기와 교란
입암서원 일원	시도기념물 제70호	관리사 미장 경미 탈락
신숭겸 장군유적	시도기념물 제1호	표충사 전면좌측 당골막이 탈락	추가
상달암	시도유형문화재 제290호	담장기와 탈락	추가
포항 달전재사	시도민속문화재 제143호	담장붕괴	추가

□ 문화재 자료(3건)

문화재명	종 별	피해내용	비고
연일향교대성전	문화재자료 제1호	기와탈락
청하향교	문화재자료 제328호	대성전 벽체 탈락 및 균열 담장 기와류 탈락
제남헌	문화재자료 제250호	좌, 우 벽체 미장 탈락	추가